| SIRA NO | TEST-ANALİZ ADI | DENEY METODU |
| --- | --- | --- |
|  | Aşınma Direnci Tayini | TS EN 530 :2011 |
|  | Ayrılamaz Fermuarlarda Alt Durdurucunun Kenar Zırhına Tespit Mukavemeti | TS11516:1995 |
|  | Boncuklanma (Pilling) Değeri Tayini (Random) | TS 10258:1992 |
|  | Boncuklanma (Pilling) Değeri Tayini( ICI) | TS EN ISO 12945-1:2002 |
|  | Elyaf Olmayan Madde Miktarı Tayini | TS 4416:1985 |
|  | Fermuarların Enine Kuvvet Altında Zincir Direnci ve Kopma Mukavemeti Tayini | TS11516:1995 |
|  | Birim Alan Kütlesi | TS EN 12127:1999 |
|  | Hava Geçirgenliği Tayini | TS 391 EN ISO 9237:1999 |
|  | Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini | TS 4460 EN ISO 105 B04:2000 |
|  | Işığa Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-B02: 2013 |
|  | İpliğin Kopma Anındaki Uzama Yüzdesi | TS EN ISO 2062:2010-2014 |
|  | İpliğin Kopma Mukavemeti | TS EN ISO 2062:2010-2014 |
|  | İplik Büküm Sayısı Tayini | TS EN ISO 2061:2010-2011 |
|  | İplik Büküm Yönü Tayini | TS EN ISO 2061:2010-2011 |
|  | İplik Numarası Tayini | TS 244 EN ISO 2060: 1999 |
|  | İplik Sıklığı Tayini | TS 250 EN 1049-2:1996 |
|  | Kaplamalı Kumaş Kopma Mukavemeti Tayini | TS 2008 EN ISO 1421:2000 |
|  | Kaplamalı Kumaş Yırtılma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 4674-1: 2016, Metot A |
|  | Kaplamalı Kumaş Yırtılma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 4674-1: 2016, Metot B |
|  | Kaplamalı Kumaş Yırtılma Mukavemeti Tayini | TS 3241-2 EN ISO 4674-2: 2000 |
|  | Kopma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 13934-1 :2013 |
|  | Kuru Temizlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-D01:2011 |
|  | Kül Miktarı Tayini | TS 8003 :1990 |
|  | Malzeme Tayini | TS 4739:1986 ve 25 Nisan 2015 tarihli 29337sayılı tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve işaretleme Hakkındaki Yönetmelik |
|  | Metre Ağırlığı Tayini | TS 3248:1978 |
|  | Metrekare Ağırlığı Tayini | TS 251:1991 |
|  | Patlama Mukavemeti Tayini | TS 393 EN ISO 13938-1:2002 |
|  | pH Değeri Tayini | TS EN :ISO 3071: 2009 |
|  | Renk Koordinatları Tayini | Renk spektrofotometresiyle (CIELAB Sistemi d/8 D65/10 lamba ışığı (included) |
|  | Sert Keçe Kopma Mukavemeti Tayini | TS EN 29073-3:1996 |
|  | Sıcağa Dayanım | Numune 70 C de 4 saat bekletilir, çıkarılıp oda sıcaklığına gelmesi beklenir ve ilk hali ile yumuşama , sarkma , deformasyon ve fonksiyonunu yerine getirebilme özellikleri bakımından kıyaslama yapılır. |
|  | Su Geçirmezliği Tayini | TS 257 EN 20811: 1996 |
|  | Su İticilik Değeri Tayini | TS EN 4920:2013 |
|  | Suya Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-E01: 2013 |
|  | Sünger Yoğunluğu Tayini | TEK.H.:05-288 KASIM 2014 (EK 1) Mad.No.:5.2.16- TS 240 EN 20139:1995] |
|  | Dokusuz Yüzey Birim Alan Kütlesi | TS EN 29073-1:1998 |
|  | Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-X12: 2006-2016 |
|  | Tekstil Fermuarlarında Sıyrılma (Yırtılma) Gücü Tayini | TS EN ISO 13934-1:2013 |
|  | Terlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105 E04: 2013 |
|  | Ticari ve Ev Tipi Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-C06:2012 |
|  | Suya Karşı Renk Haslığı | TS EN ISO 105 E 01:2013 |
|  | Kumaşlarda buruşmazlığın değerlendirilmesi Görünüş metodu | TS ISO 9867:2015 |
|  | Toka ve Kanca Paslanmazlık Özelliği Tayini | TEK.H.:05-93 A ŞUBAT 2007 Mad.No.:4.2.20 |
|  | Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Tayini | TS 472 EN ISO 105-X11:2000 |
|  | Yağ İticilik Değeri Tayini | TS EN ISO 14419 : 2013 |
|  | Yıkamadan Sonra Boyut Değiştirme Tayini | NUMUNE ALMA:TS EN ISO 3759 :2012 YIKAMA:TS EN ISO 6330: 2012 HESAPLAMA:TS EN ISO 5077:2012 |
|  | Yırtılma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 13937-4 :2002 |
|  | Yırtılma Mukavemeti Tayini | TS EN ISO 13937-2 :2002 |
|  | Yün Elyaf Çapı Tayini | TS 1186:1983 |
|  | Ayrılamaz Fermuarlarda Alt Durdurucunun Kenar Zırhına Tespit Mukavemeti | TS11516: 1995 |
|  | Kolon /Kordon/Biye İplik Sıklığı | TS 3248:1978 |
|  | Aşınma Direnci Tayini | TS EN ISO 12947-2:2001 |
|  | Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Tayini | TS EN ISO 105-E02:2013 |
|  | Doku Tayini | BÜYÜTEÇ İLE |
|  | Metameri İndeksi | CIELAB sistemi ,d/8 geometrisi ,10 C,D65/T84 ışık kaynaklarında |
|  | En Tayini | TS EN 1773:1998 |
|  | İplik Katı Tayini | BÜYÜTEÇ İLE |
|  | Ter ve Işık Haslığı Tayini | Numuneler TS EN ISO 105-E04 ‘e göre asidik ve alkali ter çözeltileri ile muameleye tabi tutulur. Numunelerin fazla suları süzülür. Her iki numune ve ıslatılmış mavi yün skalası(Standart 4) birlikte TS 1008 EN ISO 105-B02’ye göre ksenon ark lambasında ışık haslığı testine tabi tutulur. Işıklandırma mavi yün skalasındaki solma gri skalaya göre 4 ‘e eşit oluncaya kadar devam edilir. Işıklandırma bittikten sonra numuneler yumuşak ve saf su ile bolca durulanır ve 60 C yi geçmeyen sıcaklıkta kurutulur. Değerlendirme gri skalaya göre yapılır. |
|  | Yıkama Sonrası Su Geçirmezliği Tayini | YIKAMA:TS EN ISO 6330: 2012, su geçirmezlik TS 257 EN 20811: 1996 |
|  | Yıkama Sonrası Suİticilik Tayini | YIKAMA:TS EN ISO 6330: 2012 su iticilik TS EN 4920:2013 |
|  | Yıkama Sonrası Yağ İticilik Tayini | YIKAMA:TS EN ISO 6330: 2012 yağ iticilik TS EN ISO 14419 : 2013 |
|  | Kumaştan Çıkarılan İplik Numarası Tayini | TS 255:1989 |

TEKSTİL ENSTRÜMENTAL MUAYENELERİ YAPILABİLİRLİK DURUMU

| SIRA NO | TEST-ANALİZ ADI | DENEY METODU |
| --- | --- | --- |
|  | Tekstil Ürünlerinde Yasaklı Azoboyar Maddelerin Tespiti | TS EN 14362-2 |